Система балок Posi-STRUT

#### Стропильные балки и балки для обрешётки

## Элементы окончания стропильных балок

В зависимости от вида карниза и крепёжных требований существует множество различных деталей, которые могут быть использованы для концов стропильных балок.

Некоторые типичные строительные детали опоры стропильных балок Posi-STRUT с углом наклона до 30º показаны ниже:

Стропильная балка

Стропильная балка

Стальное стропило

## Связь для обеспечения стабильности

Следующая информация касается только необязательных связей, обеспечивающих стабильность балок, но не относится к связям всей крыши или всего здания целиком, которые должны проектироваться отдельно.

Надёжность верхнего пояса обеспечивается диагональной связывающей планкой, которая крепится как к стропильным балкам, так и к балкам обрешётки. Нижний пояс укрепляется связями макс. в центрах 1,75 м для поясов шириной 70 и в центрах 2,25м для поясов шириной 90.

Связанные обрешётины

Диагональная связь - планка

Связь

Стропильная балка Posi-STRUT

Макс. в центрах 1,75м для поясов шириной 70 и макс. в центрах 2,25м для поясов шириной 90

Связанные обрешётины

Связь: угловая связь, ра спластанная на поясах, прикрепляемая 3-мя гвоздями к каждому поясу

Диагональная связь - планка

Угловая связь или доска 75х50, прикрепляемая к каждому поясу 3-мя гвоздями

Стропильная балка Posi-STRUT

Между связями макс. 4,8 м